	강서소방서
수신	화곡1동 동장(소방안전관리자) 귀하 (157-891, 서울특별시 강서구 곰달래로 79)
(경유)
제목	시정보완명령(화곡1동 주민센터)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 곰달래로 79【화곡동, 화곡1동 주민센터】에 대한 소방시설 자체점검【(주)유신플렌테크(2014.07.16.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 09월 05일까지 시정완료 하시기 바랍니다. 2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.
대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
화곡1동 주민센터		붙임 지적내역서 참고 -	2014. 09.05. 한

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

붙임 지적내역서(화곡1동 주민센터) 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	이상현		검사지도팀장	김종린		예방과장	08/20 김경근
협조자
시행	예방과-11658	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1119	/	havana@seoul.go.kr	/	대시민공개