소방활동 자료조사서

문서번호	청량리119안전센터-4274

담당자	3팀장	119안전센터장	결재
김종석	박상록	08/20 서일렬

1. 일반현황

대상명	한국 외국어대학교	위 치	************************		전 화	*********
관계인	***	소방안전 관리자		상 주 인 원	***	수 용 인 원	******
주용도	**** **	취 약 장 소
건 물 구 조	*************************************************
특 이 사 항	******************** *********************

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화기, 자탐, 연송시설 등	○ 연결송수구는 건물 전면 좌측에 위치하여있고 항시 관리철저토록 지도 함 ○ 옥내소화전 등 소방시설 관리철저토록 지도함
연소확대요인	○ 연소우려 상황 등	○ 해당없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 연소물질 종류 등	○ 대학원건물 뒤쪽에 가스 정압실 및 4류위험물(등 유)10,000ℓ지하탱크 관리철저토록 지도함
화기취급상황	○ 화기종류 및 취급장소	○ 도시가스(주방,난방) ○ 인문과학관1층(학생 식당) 및 교수회관2층 (교직원식당) 화기취급 철저토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 등	○ 학교안으로 진입가능함 ○ 고가차 등 특수차 부서 부분적으로 가능
긴급 통행	○ 교통외 비상용도로 유무 ○ 빈공터 등	○ 건물 앞 공터
피난명령 및 인명구조여건	○ 연소 및 폭발위험 범위 ○ 인명구조 및 대피여건	○ 연소시 대형건물로 큰 화재우려 ○ 지상 및 옥상으로 구조 및 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	○ 비상용승강기 설치 위치 및 승차인원 ○ 계단 설치현황 및 관리	○ 국제학사(기숙사)건물 15인승 비상승강기 관리 철저토록지도함 ○ 피난시 피난계단으로 대피유도
소화용수시설	○ 공설 및 사설 소방용수시설 설치 및 관리상태	○ 공설소화전(278,992) 관리 상태 양호함
기타 조치사항	○ 건물 관계인 안전교육 실시 등	○ 건물관계자 ***에게 소방시설유지관리 철저 토록 지도함 - 관계자에게 유사시 대처요령등 교육실시함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  8월  19일

조사자 소속 : 계급  소방위  성명  김종석 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2