함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동대문소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소화전 캡 하자검사 보고

1.  현장지휘대-8244(2014.8.14.)호 『소화전 캡 하자검사 지시』

2. 위 호 관련, 우리안전센터  소화전 캡 하자검사를 아래와 같이 보고합니다.

가. 교체기간 : 2014. 8.18(월)

나. 대 상 : 2579 외 16개소

다. 교체결과 : 소화전 1209 캡1개 교체, 전대상 완료

붙 임 : 하자검사조서 1부.  끝.

	청량리119안전센터장
★담당자	강동구		3팀장	박상록		119안전센터장	08/20 서일렬
협조자
시행	청량리119안전센터-4273	(		)	접수		(		)
우	130-010	서울 동대문구 청량리동 (청량리1동 2-4)	/
전화	02-962-0119	/전송	02-969-5119	/	kdgland@hanmail.net	/	대시민공개