함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	배출수처리시설 월별 운영현황(7월) 보고

우리 아리수정수센터의 2014년 7월 배출수처리시설 운영현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 배출수처리 현황

COD (ppm)	SS (ppm)	방류량		회수량		슬러지 발생량		슬러지 처리금액
5.8	2.4	71,810	톤/월	700,979	톤/월	1,374	톤/월	43,613천원
		2,316	톤/일	22,612	톤/일	44	톤/일

따로붙임 : 월별 배출수처리시설 운영현황 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	홍기웅		정수과장	임건혁		강북아리수정수센터소장	08/20 박기석
협조자
시행	정수과-2080	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	02-3146-5844	/전송	02-3146-5807	/		/	대시민공개