	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과 보고

1. 대응관리과-6639(2014.8.19.)호 『고장 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 지시』와 관련입니다.

2. 상계119안전센터 고장 소화전 1개소가 보수 완료됨에 따라 다음과 같이 검수 결과를 보고합니다.

가. 대   상 : 노소2841호(노원구 상계로 122, 상계동 176-21)

나. 검수일자 : 2014. 8. 20.

다. 검 수 자 : 상계119안전센터 소방사 김영삼

라. 검수결과 : 양호

붙임.  소방용수시설 보수완료 검수결과서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
★담당자	김영삼		3팀장	사길환		센터장	08/21 양희용
협조자
시행	상계119안전센터-3606	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/
전화	02-936-0119	/전송	3392-2736	/	barrents@seoul.go.kr	/	대시민공개