문서번호	정수과-2721
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		代정미선	08/21 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 21

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 8월20일[수]	날씨 :	맑음	기온 :	23℃	기압 :	1057hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	4.48	2.93
	Geosmin	10:00	14.10	5.74

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1090		1120
탁 도	10:00	5.52		0.050
									규조류		Cyclotella	70		80
	21:00	9.50		0.050
											Melosira	670		650
pH	10:00	7.40		7.15
											Synedra	20		30
	21:00	7.18		7.10
											Asterionella	30		20
알칼리도	10:00	43		40							Fragilaria	30		30
	21:00	43		42
											기타	80		100
잔류염소	10:00	0.04		0.48							소 계	900		910
	21:00	0.14		0.55
									남조류		Anabaena	30		30
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	20		30
											Phormidium	30		20
		원수		#1정수
											기타	20		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	100		110
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		30
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	20		20
											Chlamydomonas	30		20
	21:00	-		무미
											기타	20		30
색도	10:00	4		0
											소 계	90		100
	21:00	4		0
수온	10:00	25.0		24.5
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	24.5		25.1
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.8		1.6
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.9		1.5
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.04		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.08		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	188		180
	21:00	186		182