	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	폭염기 무허가 위험물 단속 결과보고

1.예방과-12746(2014.8.5.)호「폭염기 무허가 위험물 단속계획 보고」와 관련입니다.

2.위와 관련 우리서 관내 신축 공사장 등 위험물 취급 용이 장소에 대하여 무허가 위험물 단속을 실시하여 아래와 같이 결과 보고합니다

가. 대 상 : 국회의정관 등 29개소

나. 기 간 : 2014.8.5. ∼8.20(기간 중 7일)

다. 방 법 : 위험물 담당, 공사업담당 등 2인 1조(불시 단속)

라. 단속내용

○ 위험물 저장·취급현황 및 기타 화재 유발인자 확인

○ 화재 시 사용가능한 소화기구의 적재·적소 배치

○ 지정수량 미만 위험물 저장·취급의 『서울특별시 위험물 안전관리조례』준수여부

○ 공사장 관계인 위험물 안전관리 교육 실시 등

마.단속결과 : 양호 29개소

붙  임 : 신축공사장 단속현황 결과보고서 1부.

★담당자	구본형		위험물안전팀장	이완택		예방과장	전결 08/21 代김금숙
협조자
시행	예방과-13658	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울 영등포구 문래로197 영등포 소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	부분공개