	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	안전시설 등 소방시설 설치 사전지도 결과보고(상호미정 일반음식점, 짱단란주점)

1.관련문서

○ 예방과-14040(2014.08.18.)호“안전시설 등 소방시설 설치 사전지도 계획”

○ 전화통화-2014.08.20. 14:00(다중이용업소 방염관련 현장확인의뢰)

2. 안전시설 등 소방시설 설치 사전지도(유선) 요청에 따른 다음과 같이 현장 확인한 결과를 보고합니다.

※  사전지도 대상

************************************

***********************************************

********************************************************************

************************************

**********************************************함

※ 출장중 긴급확인요청

1) 신청인 : ************************************

→내용 : 영업장내(신규 접수대상) 방염처리 여부 현장확인요청

2) 영업장소재지 : 왕산로 236 (전농동 597-26)

3) 구 조 : 철근콘크리트 5/1 1,123.86㎡ 중 지하1층

2) 결과 : 단란주점 영업장내 섬유류 제품 불연재 사용 또는 제거 지도함

***************************************

**************************************

업무일몰일 : 사전지도 확인일

담당자	김성훈		검사지도팀장	김남주		예방과장	08/21 代강상욱
협조자	담당자	오승일
시행	예방과-14186	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	blue119@seoul.go.kr	/	부분공개