다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	소방방재청장(소방제도과장)
(경유)
제목	다중이용 및 국가기반시설 중앙소방특별조사 지적사항 조치결과 제출

1. 소방제도과-3715(2014.7.21.)호 『다중이용 및 국가기반시설 중앙소방특별조사 결과 알림』와 관련입니다.

2. 다중이용 및 국가기반시설 등에 대한 소방방재청 주관 민관합동 중앙소방특별조사 결과 지적사항의 조치결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 대    상 : *********

나. 위    치 : **************

다. 지적사항 : 옥상층 공조실 피난구유도등 설비 필요

라. 조치내역 : 옥상층 공조실 피난구유도등 설치

붙임 : 소방특별조사 결과 조치내역 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	김한림		검사지도팀장	윤봉수		예방과장	08/21 윤영철
협조자
시행	예방과-17927	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1522	/전송	02-3706-1519	/		/	부분공개(7)