문서번호	정수시설과-2274
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	08/21 유성종
협조

1취수장 4호펌프 임펠러 교체 계획

2014. 8.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1취수장 4호펌프 임펠러 교체 계획

침식이 심한 4호펌프 임펠러를 금번 교체한 3호펌프 임펠러로 긴급히 교체하여 안정된 아리수공급에 만전을 기하고자 함.

□ 4호펌프 임펠러 현황

침식으로 임펠러 상태 불량

□ 교체 내용

○ 3호펌프 임펠러를 철거하여  4호펌프에 설치

□ 발주방법

○ 발주방법 : 긴급복구업체인 상원기공과 수의계약으로 신속히 교체

○ 소요예산 : 약 1,800천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.