이동탱크저장소 지위승계/변경/완공검사 현장확인 결과보고

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	양승회	김윤희	전결 08/21 문정명

부분공개

	민원접수-제2390,2391,2392(2014.08.21)호 『위험물저장소 지위승계 및 변경허가, 완공검사 신청서』와 관련 현장 확인후 아래와 같이 복명 합니다.
복명자 소방위 김 윤 희 소방위 양 승 회

현    장    확    인    내   용

확 인 일

2014년  8월 21일

건    명

이동탱크저장소 지위승계 및 변경허가, 완공검사에 따른 현장확인 결과보고(81보9849)

내용

1. 위험물 이동탱크저장소 지위승계 및 변경허가, 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자 : 이 공 심

나. 주    소 : ****************************

*******************(정릉동, 정릉풍림아이원아파트)

다. 상치장소 : 서울시 광진구 긴고랑로1길 19(중곡동) - 중마주차장 내

라. 사    유 : 지위승계 및 상치장소 변경, 완공검사

마. 변경 내역

변 경 전					변 경 후
차량 번호	차량 형식	유별 (품명)	허가량 (ℓ)	소유자	차량 번호	차량 형식	유별 (품명)	허가량 (ℓ)	소유자
81보 9849	타원형	제4류 경질유	1,625	㈜유일자동차판매	81보9849	타원형	제4류 경질유	1,625	이 공 심
상치장소	인천 남구 아암대로287번길 21(학익동) 내				상치장소	서울 광진구 긴고랑로1길 19(중곡동) - 중마주차장 내

2. 위와관련 위험물 이동탱크저장소 지위승계 및 변경허가, 완공검사 신청건에 대하여 서류검토 및 현장 확인한바 위험물안전관리법 제6조1항(위험물시설 설치 및 변경), 동법 시행규칙[별표10] (상치장소) 기준에 적합함.

비  고

붙 임  현장확인사진 1부.  끝.