다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재진압용 포소화약제 점검 결과 보고

1. 관련근거

○ 소방방재청 소방산업과-3281(2014.7.28.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 철저 알림」

○ 안전지원과-17415(2014.8.7.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 알림」

○ 소방행정과-10639(2014.8.11.) 「화재진압용 포소화약제 점검 알림」

○ 현장대응단-4243(2014.8.19.) 「화재진압용 포소화약제 점검 통보(현장대응단」

○ 을지로안전센터-3638(2014.8.15.) 「화재진압용 포소화약제 점검 보고」

○ 충무로안전센터-3425(2014.8.14.) 「화재진압용 포소화약제 점검보고(충무로)」

○ 회현안전센터-3483(2014.8.15.) 「화재진압용 포소화약제 점검 보고」

○ 신당안전센터-3323(2014.8.21.) 「화재진압용 포소화약제 점검 보고(신당)」

2. 위호와 관련, 우리서에서 관리․사용중인 화재진압용 포소화약제 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검대상

- 포소화약제 적재된 소방차(펌프차 – 6대, 무방차 – 1대, 조연차 –1대 등)

나. 점검내용

1) 포원액 침전상태 및 변질여부 확인

2) 포원액과 물을 혼합하여 발포효율 점검 등

다. 점검결과

점검항목	결과	비고
포원액 침전 상태	양호
포원액 변질 여부	양호
물과 혼합시 발포효율	양호

끝.

담당자							위성매			장비회계팀장					김현정					소방행정과장					전결 08/21 정광섭
협조자
시행			소방행정과-11083									(						)		접수											(						)
우	100-420					서울 중구 무학동 43번지(퇴계로394)															/
전화		02-2238-0188						/전송			02-2238-1806					/	sung9035@seoul.go.kr												/	대시민공개
“대한민국! 2014년 UN 전자정부평가 세계 1위, - 3회 연속 -”