	관악소방서
수신	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	고장소방용수시설 보수대상 통보

1. 평소 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 재난관리과-2682(2014.07.15.)호『고장소방용수시설 보수대상 통보』

나.  재난관리과-3527(2014.8.18.)호『소방용수시설(소화전) 긴급 보수(형식변경) 요청』

3. 위와 관련하여 관악소방서 2014년 8월중 현재까지 고장 소방용수시설 현황을 아래와 같이 통보하오니 소방용수시설에 대해 보수하여 화재 진압에 만전을 기 할 수 있도록 신속한 조치를 부탁드리며, 소방용수시설의 신설 및 보수공사 제반진행사항을 통보하여 주시기 바랍니다.

합계	소화전		비고
	지상식	지하식
61	19	42	기통보 61건 중 1건 형식변경요청

-  고장 소방용수시설 현황 -

붙임  1. 8월 현재 고장용수시설 현황 1부.

	관악소방서장
담당자	심종보		대응총괄팀장	손옥경		재난관리과장	전결 08/21 강인구
협조자
시행	재난관리과-3582	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 3층	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	sss5775@seoul.go.kr	/	대시민공개