고압가스 수불부(8.20)

결재	주무관	정수과장
	김유선	08/21 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			14,073						12,970			28,168
8.01		0	14,073		0	671	419	1,090	11,880		916	27,252
8.02		0	14,073		0	683	453	1,136	10,744		918	26,334
8.03		0	14,073		0	624	292	916	9,828		877	25,457
8.04		0	14,073		0	702	368	1,070	8,758		917	24,540
8.05		0	14,073	5,400	0	718	401	1,119	13,039		920	23,620
8.06		0	14,073		0	722	514	1,236	11,803		919	22,701
8.07		0	14,073		0	762	439	1,201	10,602		920	21,781
8.08		0	14,073	5,350	0	707	309	1,016	14,936	19,000	922	39,859
8.09		0	14,073		0	592	287	879	14,057		923	38,936
8.10		0	14,073		0	561	244	805	13,252		922	38,014
8.11		0	14,073		0	626	351	977	12,275		922	37,092
8.12		0	14,073	6,350	0	705	424	1,129	17,496		925	36,167
8.13		0	14,073		0	635	372	1,007	16,489		924	35,243
8.14		0	14,073	6,300	0	637	300	937	21,852		922	34,321
8.15		0	14,073		0	611	243	854	20,998		926	33,395
8.16		0	14,073		0	543	253	796	20,202		929	32,466
8.17		0	14,073		0	521	257	778	19,424		926	31,540
8.18		299	13,774		0	461	297	758	18,666		925	30,615
8.19		652	13,122		0	55	382	437	18,229		360	30,255
8.20		786	12,336		0	0	429	429	17,800		0	30,255
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계		1,737		23,400	0	11,536	7,034	18,570		19,000	16,913