<양식3>

강남자원회수시설 백필터 PLC부품 구매 계약심사요청서

대시민공개

시 행	자원순환과-12429
시행일자
수 신 자	계약심사과장
접 수
접수일자

주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장			결재
윤효진		정연구	08/21 최홍식
협 조

건 명	강남자원회수시설 백필터 PLC부품 구매	요청기관	자원순환과
산출금액	금35,448천원
구 매 예정일자	2014. 09.10
계약방법	수의계약
수의계약시 계약대상 업 체	슈나이더일렉트릭코리아
기 타	작성자 : 한국시거스(강남자원회수시설 위탁운영사) 차상진 02-3411-2941
◦ 구매개요 : 백필터 PLC부품 구매 1식 - 구매 물품 ·전원모듈 이중화 타입 ·드랍 케이블 통신모듈 2CH 타입 ·입력 모듈 AC 타입 ·출력 모듈 AC 타입 ·메인모드 백 플레이트 ·케이블 분배기, 컨넥터, 종단저항 등 ◦ 납기 : 계약일로부터 30일 ◦ 예산과목 : 자원순환과, 안정적인 폐기물처리, 자원회수시설 위탁운영, 민간위탁금
◦ 첨부 서류 1. 산출기초조사서(구매내역서 및 단가산출기초조사서, 물품명세서,수량산출서) 1부. 2. 구매사양서 1부. 4. 구매계획서, 도면, 견적서 등 각 1부. 끝.

	자원순환과장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 강남자원회수시설 백필터 PLC부품 구매 계약심사 요청

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거				산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
								최저단가	금 액
			붙	임	내	역	참	조
공 급 가 액
부가세
합 계

작성자 :       직 지방공업주사보    성명 윤 효 진 (인)

확인자 :       직 자원순환과장      성명 최 홍 식 (인)