문서번호	급수운영과-17168
결재일자	2014.8.21.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		08/21 최임봉
협 조

단수계획 보고 (삼성동 93-14번지외 5개소)

2014. 8

강남수도사업소

(급수운영과)

2014년 강남구관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속)로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2014.  8. 21.

보고자 : 지방시설주사보  제 영 도

공 사 명	2014년 강남구관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속)
단수일시	2014. 8. 23(토) ~ 8. 24(일) - 단수시간 : 8.23 09:00 ~ 18:00 사이 오전, 오후 약1시간씩 단수 - 단수시간 : 8.24 09:00 ~ 18:00 사이 오전, 오후 약1시간씩 단수
공사 위치	강남구 삼성동 93-14, 논현동 70-10, 72-4, 72-7,8, 172-24, 역삼동 649-14번지 앞
공사 개요	구경=80~200mm 노후 상수도밸브 교체 및 신설공사 6개소
공사 사유	노후 상수도 밸브 교체 및 밸브 신설공사 6개소
단수 지역	강남구 삼성동 93-14, 논현동 70-10, 72-4, 72-7,8, 172-24, 역삼동 649-14번지 일대
단수 세대	단수 안내문 참조(붙임문서) – 107세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		-배 관 공: 4명 -안전요원: 2명 -기 타: 2명	ㆍ감 독 - 7급 제영도 ㆍ직반장(제수밸브조절) - 6급 김도묵 - 7급 최창원
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ※ 공사 관련 관계자 - 시설관리공단(공사감독) : ****************** - 상협건설(현장소장) : ******************
첨 부 : 단수안내문(위치도) 각 1부.

끝.