다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	용산구청장(주택과장)
(경유)
제목	효창제4구역 주택재개발 사업시행 변경인가 신청에 따른 협의의견 회신

1. 용산구청 주택과-24326호(2014.08.06.)와 관련입니다.

2. 용산구 효창동 117-1번지 일대 효창제4구역 주택재개발 사업시행 변경인가 신청에 따른 협의건에 대하여 아래와 같이 의견을 회신합니다.

○ 사업시행 전 빗물저류시설 등 우수유출 저감대책 수립·시행

○ 포장도로는 투수성 포장을 적용하여 노면에서 유출되는 빗물이 땅에 잘 스며들 수 있는 구조로 할 것

○ 지하층 출입구에 대하여는 우수방지턱의 높이를 예상침수 높이보다 높게 설치하거나 횡단빗물받이 설치 등 침수피해 방지

○ 집중호우시 계획구역 내로 유입되는 우수처리를 위하여 구역주변에 적정 우수관망 설치.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	윤인식		치수계획팀장	안준수		하천관리과장	전결 08/21 김용학
협조자
시행	하천관리과-13394	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3864	/전송	02)2133-1044	/	kangpins@seoul.go.kr	/	대시민공개