문서번호	시설개선과-6163
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	08/21 신동호
협 조
	주무관		우인식

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2014. 8.

체육시설관리사업소

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

서울종합운동장내 노후 시설물에 대하여 조속히 정비를 실시하여 환경개선 및 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ 순찰 지적사항

❍ 실내체육관 주변 보도블럭 침하 및 배수시설 파손으로 보행인 안전사고

발생이 예상됨

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			3,441
실내체육관	· 배수시설 주변 보도침하	· 보도재정비 120㎡ · 먄홀인상 2개소	3,441	노후

Ⅲ		문 제 점

□ 배수시설 주변 보도침하

❍ 실내체육관 주변 배수시설 주변 보도침하로 안전사고 발생 예상 및 물고임

현상 발생

Ⅳ		검토의견

□ 보도 및 맨홀 정비

❍ 침하된 보도 재정비와 맨홀인상으로 보행인 안전사고 예방과 물고임 방지

Ⅴ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 3,441천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2014년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 1부.  끝.