문서번호	송정119안전센터-3558
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개

담당자	진압1대장	센터장		소방행정과장	결재
이준환	강극원	류인엽		08/22 김경수
협 조

안전관리활동 결과보고서(송정)

□ 소방서 : 광진소방서

□ 부  서 : 송정119안전센터

일시	2014. 8. 21.(목) 20:40~21:10
장소	송정119안전센터 사무실
출동소방력	인원 :진압1대장 강극원 외 8명
상황	□화재 □ 구조 □ 구급 ■ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 ■교육훈련활동(위험예지훈련) □ 시민안전교육활동 □기타 활동(시건개방)
미흡한점	-건물 지하실 유류탱크에서 화재를 진압하고 있다. 1. 가연성 증기로 인해 2차 폭발의 위험이 있다. 2. 복사열에 의한 진압대원의 부상 위험이 있다. 3. 상층부 천장의 붕괴로 부상 위험이 있다. 4. 주수에 의한 연소 확대 위험이 있다. 5. 공기호흡기 잔량 부족으로 인한 안전사고의 위험이 있다.
개선할점	1. 송배풍기 등의 장비로 가연성 증기를 배출 시키며 진압한다. 2. 대들보와 기둥의 접속 부분 등에 안전을 확인한 후 작업한다. 3. 유류화재에 적응성이 있는 수성막포 등의 소화약제로 진압한다. 4. 지하 화재시 비상구 등 퇴로 확보 후 2인1조로 행동한다. 5. 방열복을 착용하고 화재진압을 한다.