함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가신청에 따른 업무협의 회신(***********)

1. 건축과-17762(2014. 8.12)호와 관련입니다.

2. 건축법 제11조 규정에 따른********************** 신청과 관련, 우리 사업소 소관사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : ****************

나. 건 축 주 : *****

다. 규    모 : ****************

라. 용    도 : ****

마. 공사종별 : **

바. 협의내용 : 급수가능여부 등 관련규정 적정 여부

사. 검토결과 : 시수인입 가능 지역으로 설치할 수도계량기는 가정용 15mm 1개소이며, 이에 따른 설치 공간을 충분히 확보하시고, 급수협의조건을 첨부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 급수협의조건. 끝.

							중부수도사업소장
★주무관							김두수			주무관					박혁순					급수운영과장					08/22 代이병운
협조자
시행			급수운영과-16966									(						)		접수											(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과															/
전화		3146-2160						/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr												/	부분공개