다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	환경부장관(생활하수과장)
(경유)
제목	국회의원(민현주의원) 요구자료 제출

1. 환경부 생활하수과-3218호(2014.8.18)와 관련입니다.

2. 국회 민현주의원이 요구한 개인하수처리시설 지도점검 내역을 아래와 같이 제출합니다.

○ 오수처리시설 지도점검 현황

서울시	점검 시설 수	위반 시설 수	위반 내역(건)					조치 내역(건)				비고
			소계	기준 초과	무단 방류	개인하 수처리 시설 미설치	기타 관리 기준 위반	소계	개선 명령	과태료 부과	고발
총계	1,151	22	21	16	0	0	6	38	21	17	0
2012년	398	8	8	5	0	0	3	13	8	5	0
2013년	462	10	10	10	0	0	0	20	10	10	0
2014년	291	4	4	1	0	0	3	5	3	2	0

○ 정화조 지도점검 현황

서울시	점검 시설 수	위반 시설 수	위반 내역(건)					조치 내역(건)				비고
			소계	기준 초과	무단 방류	개인하 수처리 시설 미설치	기타 관리 기준 위반	소계	개선 명령	과태료 부과	고발
총계	5,610	46	46	0	3	0	43	46	44	2	0
2012년	2,097	5	5	0	1	0	4	5	5	0	0
2013년	2,266	18	18	0	2	0	16	18	17	1	0
2014년	1,247	23	23	0	0	0	23	23	22	1	0

. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정병권		오폐수관리팀장	강성욱		물재생시설과장	전결 08/22 이철해
협조자
시행	물재생시설과-10685	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3847	/전송	2133-1043	/	jeongbj@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다