문서번호	급수운영과-20489
결재일자	2014.8.22.
공개여부	부분공개(6)

급수설비팀장	급수운영과장				결재
김태형	08/22 안재엽
협 조
	주무관		권영안

누수탐지 작업일지(기간제근로자)-2014년8월22일

(A조)

탐지구역	대현산171소블록		공무직	기간제
			-	********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과			비고
대현산171소블록	제기동 1158번지 주변	○ 누수징후 발견 ***** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 17개소 - 중형밸브실 : 11개소 - 소 화 전 : 12개소 - 하 수 도 : 6개소 - 계 량 기 : 15개소 - 빗 물 받 이 : 3개소

(B조)

탐지구역	면목01-11소블록		기간제
			*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목01-11소블록	면목동 71번지 주변	○ 누수징후 발견 ********** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 18개소 - 중형밸브실 : 13개소 - 소 화 전 : 9개소 - 하 수 도 : 14개소 - 계 량 기 : 21개소 - 빗 물 받 이 : 16개소

별첨 : 1. 탐지일지 2부.

2. 누수 징후 발견 위치도 1부

3. 소블록도면 2부.  끝.