피난.방화시설 불시단속 조사서

단속일 : 2014.8.22.

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄.훼손.변경행위	-해당없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	-해당없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	-해당없음
방화셔터 작동 여부	-해당없음
기타사항 (안내문,관계인 교육 등)	- 소화기 사용법 교육
참 고	※ 전층 기계식 주차장으로 출입구 및 계단 없음 (건물 내부 차량만 진입 가능)

대 상 명	소공동 롯데주차타워		위 치	중구 소공동 76-3
대 표 자	㈜롯데쇼핑	전화번호	02) 772-3071		업 종	운수시설
규 모	양식 R.C 14/1층, 연면적 319.49 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

결재	담당자		진압3대장		119안전센터장
	이승찬		박경춘		08/22 代박경춘
협조