피난.방화시설 불시단속 조사서

단속일 : 2014.8.22.

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄.훼손.변경행위	-폐쇄.훼손.변경행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	-장애물 적치행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	-피난구 유도등 점등 됨
방화셔터 작동 여부	-방화셔터 작동상태 적정함
기타사항 (안내문,관계인 교육 등)	-관계인 유사시 피난대피요령 및 소화기 사용법 교육
참 고

대 상 명	남산공영주차장		위 치	중구 남산동2가 30-4
대 표 자	중구청시설관리공단	전화번호	02) 755-7004		업 종	운수시설
규 모	양식 R.C 3/2층, 연면적 2,052.38 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

결재	담당자		진압3대장		119안전센터장
	이승찬		박경춘		08/22 代박경춘
협조