문서번호	급수운영과-18664
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		08/22 장시명
협조

『금천배수지 관랑실내』

지상층 상수도 시설물 점검 및 정비계획 보고

2018. 8.

남부수도사업소

(급수운영과)

배수지 관랑실내 상수도 시설물점검 및 정비 계획

제    목 : 상수도 시설물 점검 시 관랑실내 노후 상수도관 도색정비

보고내용

‘14. 07.12일 본부 시설관리과장외 2명과 합동으로 금천배수지 관랑실 점검시            상수도관로에 녹이 발생되어 현장에서 정비지시가 있었으며, 시설물 내구년한             증대를 위하여 정비가 필요한 실정임.

※ ‘14년 상수도시설물(배수지환경정비)정비계획에 의거, 기 예산 배정됨.

지적 및 정비계획

위 치	지 적 내 용	구 경	사진현황	정 비 계 획
금천 배수지 관랑실 (지상층)	상수도관로 및 기타시설물 녹발생으로 도색정비 요함	D=1,500mm L=11m		프라이머로 도색된 상수도관,녹밸생 시설물에 대하여 녹제거후 에폭시도료로 도장 시공
		D=1,100mm L=11m D=500mm L=5m

처리의견

본부 점검시 지적된 금천 배수지 관랑실(지상층)내 상수도관로 녹발생건에 대하여 시설물        부식을 방지와 내구년한 증대를 위하여 정비코자 하며

에폭시도료를 사용하여 녹 제거후 상수도관로를 도장보수정비공사 하고자 우리사업소와        계약된 연간단가업체 (카본코리아 대표 구본영)에게 작업지시하여 시설물유지관리에        만전을 기하고자 함.

예산 및 비목

- 예산소요액 : 약 11,000천원

- 예산비목 : 배수지 환경정비비

따로붙임  :  관랑실 상세도면 현황 1부.  끝.