다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재난대응과장
(경유)
제목	119행정정보시스템(재난대응분야) 소방용수 등록 기본 데이터 분석결과 및 정비계획(안) 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-18752(2014.8.13.)호『119행정정보시스템의 정보입력 불필요 부분 삭제 또는 차단 요청

나. 안전관리과-16348(2014.7.25.)호『119행정정보시스템(재난대응분야) 담당자 교육 결과 알림』

다. 안전관리과-14917(2014.7.7.)호『2015년 119행정정보시스템 통합 유지관리 계획』

2. 위호와 관련하여 119행정정보시스템(재난대응분야) 중 소방용수 등록 기본 데이터 분석 결과를 알리니 업무에 참고하시기 바라며,

가. 시스템 : 119행정정보시스템(소방용수)

나. 개  요

1) 개발기간 : 2013. 4. 22 ~ 2014. 1. 22

2) 테스트 및 이관자료 확인 : 2014. 3. 3 ~ 4. 13

3) 119행정정보시스템 실무적용 TF팀 운영 : 2014. 2. 17 ~ 6. 30

4) 인사이동에 따른 업무담당자 교육 실시 : 2014. 7. 18 ~ 7. 30

가) 교육장소 : 소방학교 IT룸 및 본부 3층 회의실

나) 교육대상 및 실적 : 본부 및 각서 업무담당자(2회 24명)

다. 등록 데이터 분석 결과

1) 분석기간 : 8. 11 ~ 8. 22(자료기준일 2014. 8. 11)

2) 등록개소 : 68377개(소화전 67490, 급수탑 321, 저수조 566)

3) 유형별 미입력 사례

가) 설치지점 : 건물명 2257건, 방향 4637건, 지점 15076건

나) 표지판 설치(유,무) : 17760건

다) 제수변 설치(유,무) : 4647건

라) 배수변 설치(유,무) : 35648건

마) 용수사진 : 위치도 2696건, 용수전경 3304건

3. 아래와 같이 단계별 정비계획(안)을 통하여 시스템의 안정적인 운영과 데이터의 정확성을 높이고자 2014. 8. 11 일까지 서별 등록된 1단계 기본 데이터 분석 결과를 송부하오니 미입력 및 오류사항을 수정하여 주시기 바랍니다.

가. 정비방법 : 각서 담당자 자료 전수조사 후 데이터 수정

1) 1단계 추진기간 : 2014. 8.24 ~ 9.30.

- 소방용수 기본정보(미등록) 불일치 자료 정비

2) 2단계 추진기간 : 2014. 10.1 ~ 10.15.

- 소방용수(모바일포함) 세부정보(미등록) 불일치 자료 정비

3) 3단계 추진기간 : 2014. 10.16. ~ 10.30.

- 소방용수(조사부포함) 현황과 시스템 통계 데이터 비교 분석

나. 시스템 관리 감독

1) 각서 단계별 데이터 수정 현황 관리 감독 ⇒ 대응전략팀(소방용수 담당)

2) 단계별 데이터 수정 현황 및 분석자료 제공 ⇒ 전산기획팀(재난대응분야 담당)

다. 자료 다운로드

1) 자료위치 : 서울시 웹하드(신) / 안전지원과 / 119행정정보시스템 폴더

2) 링크주소 : http://webdisk.eseoul.go.kr/ohd/pm/disk/linkdown.html?reginfo=20140822134506608024

붙임  1. 소방용수 데이터 정비계획(안) 1부.

2. 소방용수 기본정보 입력현황 분석결과 1부.  끝.

	안전지원과장
담당자	남창수		전산기획팀장	정재후		안전지원과장	08/22 진준호
협조자	★담당자	한상일		담당자	이위수
시행	안전지원과-18492	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로길 52 (예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1643	/전송	02-3706-1619	/	nchs1004@seoul.go.kr	/	부분공개