문서번호	수도자재관리센터-16066
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代윤승욱	08/22 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[소형21-영신기업사]

2014. 8.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 수도계량기보호통 납품건에 대한 입고검사 실시 결과보고 임.

구매현황

○ 구매건명 : 수도계량기보호통 구매(소형21)

○ 계약업체 : 영신기업사

○ 납품기한 : 2014. 10. 1

○ 계약금액 : 248,100,000원

○ 계약수량 및 납품현황

수량	계	수도계량기보호통(조)						수도계량기 보호통뚜껑 (개)
		Ø15× 심도1.1m	Ø20× 심도1.1m	Ø25× 심도1.1m	Ø30× 심도1.1m	Ø40× 심도1.1m	Ø50× 심도1.1m	15 mm	20 ~ 25 mm	40 ~ 50mm
계약수량	2,880	1,020	430	110	210	110	130	480	300	90
기납품 수량	610	20	130	110	210	110	30	-	-	-
금회납품수량	130	-	130	-	-	-	-	-	-	-
미납량	2,140	1,000	170	-	-	-	100	480	300	90

입고검사 개요

○ 검사대상 : 수도계량기보호통 130조

○ 검사일자 : 2014. 8. 22

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환, 기계운영7급 박세욱

○ 검사내용 : 규격 및 치수검사, 외관검사

입고검사 결과

○ 규격 및 치수검사(검사표 별첨)                       (단위 : 조)

품명	규격	검사대상	샘플수량	규격 및 치수검사	외관검사	검사결과
수도계량기 보호통	Ø20×심도1.1m	130	1	1	130	적합

보고자 의견

○ 검사대상 품목에 대하여 입고검사 결과 검사규정에 적합.

○ 공인시험성적서 및 자체시험성적서를 확인하여 납품처리 결정.

붙임 : 검사표 1부.  끝.