문서번호	공공디자인과-11085
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도시빛정책팀장	공공디자인과장
임은비		박동규	08/22 박내규
협조
	정보공개지원팀장		송희자

함께만드는서울,함께누리는서울

제15차 좋은빛위원회(서시위 제38차) 심의상정

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
빛공해방지 조례 제6조

2014. 8.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

제15차 좋은빛위원회(서시위 제38차)개최

□ 심의개요

❍ 일    시 : 2014. 8. 26(화) 14:30

❍ 장    소 : 서소문별관1동 5층 관광정책과 회의실

❍ 참석위원  : 김정태, 최대섭, 김남효, 김동조, 백지혜, 하선덕, 채혜승(7명)

❍ 상정안건 : 신규 1건, 재심의 2건

□ 심의진행순서

연 번	사 업 명	사 업 기 관	규모 및 내용	상정 유형	비고
38-1	서울 재사용플라자 조성사업 설계용역	도시기반시설본부 설비부-9292 (2014.08.22.)	대 상 : 공공건축물 경관조명 설계 위 치 : 성동구 용답동 250-1 규 모 : 보안등, 난간등, 볼라드등, 벤치등 재심사유 : 실내조명 소등시 안전조명계획 재검토, 난간 및 앉음벽 조명 용량 재검토	재심의
38-2	답십리 제16구역 주택재개발 정비사업	동대문구 도시디자인과-9214 (2014.08.14.)	대 상 : 민간건축물 경관조명 설계 위 치 : 동대문구 답십리동 178번지 규 모 : 보안등, 조경등, 미술장식품 투광등, 건축물 장식조명(측벽, 단지출입구) 재심사유 : 등기구 배광곡선 누락, 보안등 수량 및 용량 하양	재심의
38-3	영등포구 서여의도 비즈니스호텔 경관조명	영등포구 건축과-21388 (2014.08.20.)	대 상 : 민간건축물 경관조명 설계 위 치 : 영등포구 여의도동 17-5번지 규 모 : 건축물 장식조명, 보안등, 조경등 - 특이사항 : 호텔 객실 부재시 연출되는 객실 창문조명	신규

붙임 : 제15차좋은빛위원회(제38차서울시민디자인위원회) 심의상정안-1부. 끝