	서대문소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	보일러실 냉온수 순환펌프 등 고장발생보고

장비명(건명)	냉,온수 순환펌프 등	관리부서		연희119안전센터
고 장 일 시	2014.8.22	장 소		본서 지하 보일러실
조 치 사 항	냉,온수 순환펌프 모터 교체 및 용액흐름 조절밸브 수리.
원인 및 상태	순환펌프의 노후화 용액흐름 조절밸브 작동불량
담당자 의견	소모성 장비로 수리가 불가능하므로, 모터 교체 및 밸브 수리
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 8월 22일 장비담당자 계급 소방사 성명 김 승 훈 (인) 서대문소방서장 귀하

첨  부 : 보일러실 순환펌프등 고장 사진 1부.  끝.

	연희119안전센터장
담당자	김승훈		3팀장	박종억		센터장	08/22 정진훈
협조자
시행	연희119안전센터-4072	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희동 76-12(연희로 182)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02-336-0119	/		/	대시민공개