문서번호	시설개선과-6269
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
안봉환		이영교	08/22 신동호
협조
	주무관		송동옥

‘2014.8.21. 강우피해’

탄천포지 피해 사항 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

‘2014.8.21. 강우피해’

탄천포지 피해 사항 보고

2014.8.21. 강우시 하수 역류, 도로로 흐르는 물 침투 등에 의해 탄천포지 온실, 양잔디 등의 피해를 입어 응급조치후 보고함.

피해개요

○ 일    시 : 2014. 8. 21. 08:00경

○ 피해내용 : 배수로 역류, 탄천포지 외부 도로변 물 침투 등에 의해

온실내 토사유입 및 잔디포지 피해

○ 피해원인 : 배수로 불량, 외부 노면수 침투, 온실 지하고 낮음(50cm)

긴급조치내역

○ 긴급복구 : 배수로내 토사 제거, 온실 수목 세척작업, 잔디 농약살포

○ 협조요청 : 탄천물재생센타 담당자와 배수로 현장 확인후 정비 예정

추가조치계획

○ 지속순찰, 피해시 응급복구

○ 탄천온실 성토, 시설물 수직 이설 추진(사업소 추진)

○ 양잔디 포지 성토후 재파종 필요

소요예산 : 35백만원

○ 산출기초 :

- 성      토 : (1,000㎡(양잔디포지 2/3) + 400㎡(온실)) * 20,000원

- 시설물정비 : 온실 재정비 1식 * 5,500,000원

- 파      종 : 씨앗 5포 * 100,000원

- 기      타 : 잡품 1식        * 1,000,000원

○ 지출과목 : 시설비 낙찰잔액 활용

향후추진일정

○ 2014. 8.    : 사면, 배수로 정비

○ 2014.10.    : 탄천온실 및 포지 재정비

붙임 : 피해사진 1부. 끝.

피해사진

(온실 침수)

(출입구 강우 유입)       (포지 침수)         (현장점검)