다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	보도공사장(지하철 1~4호선 이동편의시설 설치공사 외 2개소) 점검 결과 통보

1. 우리시에서는 2012. 4.25일 「보도블록 10계명」발표 이후, 그동안 보도공사 관련 제도 개선, 보도공사관계자에 대한 특별교육 및 보도공사장 점검 등을 실시하며 보도공사의 안전관리와 품질개선을 위해 많은 노력을 기울여 오고 있습니다.

2. 이와 관련하여, 귀 구 관내 추진중인 보도공사장 점검결과(2014.8.18) 일부 지적사항이 있어 시정요청하오니 신속히 조치후 조치결과를 전후사진 첨부하여 2014.8.29(금)까지 우리시에 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 앞으로도 보도공사를 수반한 공사 현장에 대하여는 수시 현장 확인 및 점검을 시행할 예정이오니, 보도공사의 안전 및 품질관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

□ 공사장 점검결과

연번	자치구	시행기관	공 사 명	공사구간 (공사위치)	공사기간	공사규모		점검결과
						폭(m)	연장(m)
1	성 북	서울 메트로	지하철 1~4호선 이동편의시설 설치공사	한성대입구역 5번 출구	~2014.07.25	2~5	40	-맨홀 주변 마감시공 미흡 -보도블록 마감시공 미흡 -선형 변화구간 이음시공 미흡
2	성 북	도로 시설과	성북역사문화길 보행환경개선사업	삼청각길	2014.06.25 ~2014.08.17	1.5	140	-점자블록 설치기준 미준수 -턱낮춤 시공 미흡 -측구 마감시공 미흡 -임시보행로 청소 -맨홀주변 마감시공 미흡
3	성 북	도로 시설과	2014년 개운중학교 주변 보도확장공사	개운중학교 앞	2014.07.01 ~2014.08.31	2	270	-공사안내표지판 방치

붙임 : 보도 점검결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	성북구청장(도로시설과장),서울메트로사장
주무관	차우현		보도관리1팀장	이앙식		보도환경개선과장	08/22 代조재관
협조자
시행	보도환경개선과-11695	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 10층	/
전화	2133-8141	/전송	02-2133-0764	/		/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다