함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	GIS도면 수정 요청(인입급수관 관종 및 배수관 속성 변경)

1. 누수방지과-1653(2014.02.27.)호와 관련입니다.

2. 성북구 관내 GIS시스템상 노후 인입급수관 및 배수관에 대하여 현장조사한 결과 상이한 사항이 있어 아래와 같이 수정요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

연번	시설물번호	주소	관용도	GIS상 속성자료	현장조사결과	비고
1	46742091900	***********	급수관	1980/GSP/∅13	보호통 신형(SSP)
2	46742092000	***********	급수관	1980/GSP/∅13	보호통 신형(SSP)
3	56212000075	************	배수관	1980/CIP/∅80	폐관

첨부 : 연번3 위치도 및 횡단굴착 사진 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	서영인		주무관	한상근		시설관리과장	08/22 代최명익
협조자
시행	시설관리과-22601	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88(장충동2가) 중부수도사업소 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2206	/전송	02-3146-2239	/	2010040629@seoul.go.kr	/	부분공개