문서번호	행정관리과-5131
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
오병수		代박성춘	08/22 박기석
협 조
	정수과장			임건혁
	정수시설과장			안길찬
	원수관리과장			손주옥

2014년 자체 추석 종합대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

강북아리수정수센터

(행정관리과)

2014년 자체 추석 종합대책

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 상수도 시설물 등 사전점검을 실시하고 종합 상황실 등 운영을 통해 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에 선제적으로 대응함으로써 수돗물을 안정적으로 공급하고 시민불편을 해소하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 기상전망

○ 고기압의 가장자리에 들어 날씨는 대체로 맑을 것으로 전망되며,

○ 기온은 평년(21~24°C)보다 높거나 비슷하고,

강수량은 평년(42~63mm)과 비슷할 것으로 전망됨

<2013년 추석 기상특성>

- 기온은 17 ~30°C로 일교차가 커 낮에는 무덥고 아침, 저녁으로는      쌀쌀한 날씨를 보였음

- 태풍없는 무난한 날씨 등 안정적인 기상여건 속에서 큰 사건·사고       없는 차분한 휴일이었음

□ 추진기간 : 2014. 9. 1.(월) ~ 9. 11.(목), 11일간

※ 추석연휴 : 2014. 9. 6.(토) ~ 9, 10.(수), 5일간

□ 중점 추진사항

○ 취·정수장 시설물 등 사전점검

- 배수펌프, 수질자동감시측정기 등 시설물 정상가동 상태 점검

- 시설물 파손, 누수 등 안전상태 점검 및 정비

○ 자체 추석 종합 상황실 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 2014. 9. 5.(금) 18:00 ~ 9. 11.(목) 09:00, 7일간

Ⅱ		자체 추석 종합상황실 설치·운영

□ 운영기간 : 2014. 9. 5.(금) 18:00~9. 11.(목) 9:00, 7일간

□ 설치장소 : 정수센터 2층 중앙제어실 (☎ 02-3146-5856~58)

□ 운영방법 : 중앙제어실 근무자가 상황실 기능유지

□ 근무인원 : 주·야간 5~6명

○ 상황실장 : 각조 주․야간 정수생산 책임자 4명

○ 상황실 근무자 : 각조 주･야간 중앙제어실 근무자(4~5명)

□ 운영내용 : 각종 상황에 대한 기록 및 보고

긴급상황 발생시 상황전파 및 조치

※ 자체 추석 종합상황실 설치 및 운영

- 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30,      22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 9.5.(금)은 21:00까지 보고

- 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히             작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

□ 근무명령 : 교대근무자 편성표에 의함

○ 추석 종합상황실 근무자 명단

근무일자	상황실장	상황실 근무자	비고
9. 5일(금) 야간	김상수	강현덕, 유영만, 최광국, 박영환, 김화영	A조
9. 6일(토) 주간	이병조	김기선, 정신영, 박상용, 이종순	C조
9. 6일(토) 야간	조충호	황종필, 김종남, 전방호, 이상민, 안지훈	B조
9. 7일(일) 주간	김종원	박정하, 김진수, 김두병, 여정식, 추국진	D조
9. 7일(일) 야간	이병조	김기선, 정신영, 박상용, 이종순	C조
9. 8일(월) 주간	김상수	강현덕, 유영만, 최광국, 박영환, 김화영	A조
9. 8일(월) 야간	김종원	박정하, 김진수, 김두병, 여정식, 추국진	D조
9. 9일(화) 주간	조충호	황종필, 김종남, 전방호, 이상민, 안지훈	B조
9. 9일(화) 야간	김상수	강현덕, 유영만, 최광국, 박영환, 김화영	A조
9.10일(수) 주간	이병조	김기선, 정신영, 박상용, 이종순	C조
9.10일(수) 야간	조충호	황종필, 김종남, 전방호, 이상민, 안지훈	B조

Ⅲ		취․정수 시설물 및 공사장 사전점검 추진

취·정수장 안전점검

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검

- 취수장 수위계 상태 및 이동밴드스크린 작동상태

- 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 점검

- 취․정수장 배수펌프 및 침수경보시설 가동상태

○ 수질관리분야

- 오일펜스 및 조류차단막 관리·작동실태

- 고탁도, 조류대응 준비상태

- 수질감시자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등)보유 현황 점검

○ 전기설비 분야

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 옥외 배선 노출 불량점검

- 전기 선로의 절연(피복)상태·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

※ 본부 취·정수장 안전점검

□ 점검대상 : 아리수정수센터 6개소(취수장 5개소)

○ 정수센터 : 광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북아리수정수센터

○ 취수장 : 구의, 자양, 풍납, 암사, 강북취수장

□ 점검기간 : 2014.  8, 25.(월) ~ 8. 29.(금), 5일간

□ 점검방법 : 분야별 점검반 편성 ※생산부(생산관리과) 편성

○ 본부인원 : 생산관리과 1명, 수질과 1명, 기전설비과 1명 1개조

□  공사장 안전점검

□ 점검대상 : 고도정수처리시설공사

□ 중점 점검사항

○ 공사장 취약부분 안전관리상태 점검

- 타워크레인 등 중장비 안전관리 상태

- 공사장 절․성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태

- 현장 내 가스관 등 지하매설물 관리 상태

- 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등)

○ 안전시설 정비 및 추가 보완

- 교통안내 표지판 설치 및 야간사고 대비 경광등 설치

- 도로파손 및 요철구간 정비로 주민 및 차량통행 불편요인 제거

- 굴착구간내 노출된 지하매설물에 대한 사전조사 및 안전조치

- 현장내 각종 장비 및 자재 등 현장주변 정리

※ 본부 및 현장감리원 합동 점검 [시설안전부(시설과) 편성]

□ 점검기간 : 2014.  8, 20.(수) ~ 8. 29.(금), 10일간

□ 점검방법

○ 본부 자체 점검반 : 시설안전부(시설과, 고도정수반) 3개반 11명

○ 외부전문가 기동점검반 : 2개반 4명

○ 공사관리관 : 분야별 합동 점검

Ⅳ		행정사항

□ 관련 부서는 분야별 세부계획을 수립하여 사전점검을 실시,       연휴기간에 발생할 수 있는 안전사고에 선제적 대응 철저

□ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비  □ 추석 상황실 근무자(제어실 교대근무자)는 각종 상황의 조치,     기록 및 본부 상황실 보고 철저(첨부 보고서식)

○ 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30,         22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 9.5.(금)은 21:00까지 보고

첨 부  1. 유관기관 및 협조체계 1부.

2. 긴급복구업체 및 유관기관 1부

3. 사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획(본부) 1부.

4. 취·정수장 점검표 1부

5. 공사장 안전관리 점검표 1부.

6. 추석 일일상황 보고 1부.

7. 추석연휴 기간 중 근무인원 보고 1부.  끝.

첨부1

유관기관 및 협조 체계

가. 기상예상 및 경보파악

나. 인력 물자 장비등 긴급동원

서울특별시 재난대응과 구조대책팀 (02) 3706 - 1420～5		경기도청 콜센터 (031) 120
		경기도청 팔당수질개선본부 상․하수과 (031) 8008 - 6989 8008 - 6990
↓ ↑
		경기도청 팔당 수질개선본부 수질관리과 (031) 8008 - 6971~6
상수도 사업본부 당직실 (02) 3146 - 1590～1593
		한강사업본부 상황실 (02) 3780 - 0777
		한국전력 미금변전소 (031) 577 - 9685
↓ ↑
		서울시 소방서 구조본부 (119. 129) 구리소방서 (031) 566 - 1119
강북아리수정수센터 (02) 3146 - 5800	↔	기상청 (131)
↓ ↑		한강홍수통제소 (02) 592 - 7700(음성) (02) 590 – 9990~8
		광암아리수정수센터 (02) 3146 - 5300 암사아리수정수센터 (02) 3146 - 5700
		남양주시 수도과 (031) 590 - 2460~3
		구리시 수도과 (031) 550 – 8543~5 통제실 (031) 590 - 8575
감리단 금호ENC(구, 금호엔지니어링) 031 - 436 - 1777 (주) 신우엔지니어링 02 - 572 - 2211
		북부수도 제어실(공릉배수지) (02) 3146 - 3458 ~ 62
	↔	동부수도사업소 (02) 3146 - 2600
시공회사 (주)태영 토목환경공사팀 02 - 2090 - 2252
		한양대 구리병원 (031) 560 - 2114
		가스안전공사 (02) 3411 - 2081
		(02) 3411 - 0019 (상황실)

첨부2

긴급복구업체 및 유관기관

2014. 7. 22

분야별	기관명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	기타
공통	상수도본부	생산관리과	02)3146-1311~7	02)3146-1590~3
	남양주시	8272 민원센터	080-590-8272	080-590-8272
	구리시	수도과	031)550-8543	031)550-8575 (통제실, 주,야)
건설 (토목, 건축)	(주)한신공영	당직실 (우명하)	02)3393-3481	02)3393-3114	*************
	임광토건(주)	심정식	02)3495-8313		*************
누수복구	동부수도	시설관리과	02)3146-2809~12	02)3146-2890
	(주)흥일기공 (복구업체)	나회웅	02)457-3529	02)457-3529	*************
단수시	중부수도	급수운영과	02)3146-2141~74	02)3146-2290
	북부수도	급수운영과	02)3146-3341~54	02)3146-3490
	동부수도	급수운영과	02)3146-2741~66	02)3146-2890
전기사고	한국전기안전공사 (경기북동부지사)	당직실	031)560-6200	031)560-6200	담당자 자동연동
정전시	미금변전소	감시실	031)577-9685	031)577-9685
	덕소변전소	감시실	031)577-0248	031)577-0248
GIS설비	현대중공업	정명환	02)746-7549		*************
계장설비	(주)효성	김희정	02)3668-5724		*************
수배전반	(주)일산전기	김연부	02)552-6245		************
밸브	제일기전	방광원	070)4252-9004		*************
배관	㈜원일워터테크	원훈희	02)497-3304		*************
모터펌프	물과함께	김진남	031)313-8442		*************
액화염소 납품업체	흥인화학	정은영	02)2276-0361		*************
염소설비	(주)동방수기	김서중 (김태호)	02)423-3053		*************

첨부3

사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획

□ 조정(운영)위원회

○ 구   성 : 위원장 1, 부위원장 1, 위원 5

- 위원장 : 본부장, 부위원장 : 부본부장, 위원 : 각 부장

○ 임    무

- 사고발생별 위기관리 매뉴얼을 통한 조치방향 결정

- 사고처리 방향 등 결정

- 사고발생 경위 및 처리 과정 등 청취

○ 운영기간 : 상황 종료시까지

□ 종합상황실

○ 상황실장 : 부본부장

○ 상황총괄반

- 구    성 : 경영관리부장(반장)

- 임    무

▸ 상황실 설치, 사고 접수, 전파 및 보고

▸ 보도자료 작성․제출 및 홍보 등 대외기관 대응 등

○ 상황처리반

- 구    성 : 소관부장(반장)

구 분		본부에서 할 일	사업소에서 할일
공통사항		▸ 복구작업 총괄 지휘 ▸ 상황판단 회의 개최 및 대처계획 수립 ▸ 재발방지 대책수립 시행	▸ 사고지역 현황 파악 및 현장 안전관리 ▸ 담당자 등 비상연락
수질사고	원 수	▸ 취수중단 상황판단 ▸ 유관기관 협조체제 가동	▸ 취수원 순찰 및 수질분석 ▸ 오염방지 긴급조치 및 대처
	정 수	▸ 취수 및 생산 중지 상황판단 ▸ 취·송수 중단시 인근정수장 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 오염물질 제거 조치, 복구 ▸ 정수처리 대책 수립
	수 도 꼭 지	▸ 급수중지 상황판단 ▸ 급수중단시 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 비상급수체계 구축 (급수중단시 비상급수, 주민홍보)

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할일
침수사고	▸ 사고현장 출동 및 지원 및 비상 공급 방안 수립 ▸ 단수지역 발생시 시민 홍보	▸ 급수차 및 병물아리수 지원 ▸ 긴급복구업체 비상연락 ▸ 침수지역 배수 실시
정전사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 긴급자재 확보 및 수급 ▸ 유관기관(한전 등) 협조 요청	▸ 복구작업 및 비상급수 운영 - 고압 : 예비선로로 전력공급 - 저압 : 비상발전기 등 ▸ 현장출동 및 조사 ▸ 2차사고 예방을 위한 응급조치
공사장 사고	▸ 사고지역 조사 및 지휘 ▸ 유관기관(소방서 등) 협조 요청	▸ 복구작업 현황 파악 및 기록유지 ▸ 복구지원 인력 관리
화재사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 현장 지원활동 및 지원방안 수립	▸ 자체 초동조치 (소화기분사, 전원차단 등) ▸육성 경보전파 및 화재사실 알림
해킹사고	▸ 상황 전파 ▸ 각 시스템담당자 비상연락체계 ▸ 시스템 점검 및 피해 상황 파악 ▸ 관련 로그분석 및 침입경로 파악 ▸ 네트워크, 보안장비, 서버등 시스템 조치 - 공격IP 차단 및 정보보호룰 강화 ▸ 피해 완화대책 가동 - 해당시스템 네트워크 차단 등 ▸ 유관기관 및 정보보안 협력업체 공조체계 유지	▸ 외부연결 통신선 차단 ▸ 해킹컴퓨터 전원차단 ▸ 예비컴퓨터로 제어실 복구

○ 급수대책반

- 구  성 : 급수부장(반장)

- 임  무

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할 일
정수센터, 가압장·배수지, 송배수관정비, 이재민 발생 등	▸ 정수장간 비상관로 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 700mm이상 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 지휘 총괄 ▸ 유관기관 협조체계 유지	▸ 사고발생지역 현장 조사 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 ▸ 배관망도를 활용 단수지역 최소화 수계조절 ▸ 고탁도 수돗물 유입방지를 위한 다량급수처 모니터링

첨부4

취·정수장 시설물 점검표

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설 및 기전 설비점검	∙취수장 시설물 ∙착수정 및 혼화지 시설물 ∙약품탱크 시설물 ∙여과지 시설물 ∙정수지 시설물 ∙송수펌프실 시설물 ∙오니처리장 시설물
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부 ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2014.  8.   .  ~  2014.  8.   .

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

첨부5

공사장 안전관리 점검표

◎ 공 사 명 :

◎ 점검일시 : 2014.  8 .   .

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 공사장 안전관리대책 - 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등) - 작업원 안전보호장구 착용여부	.
◇ 취약부분 안전관리상태 - 취약부분 안전관리 여부 - 공사장내 배수로 정비상태 - 가시설(비계, 동바리) 설치상태 - 절개지, 축대 및 옹벽 등 관리상태
◇ 공사현장 환경관리 상태 - 현장주변 청소 및 정리상태 - 안전시설물 설치상태 - 소음 및 분진방지대책, 공사장내 무단 소각행위 방지대 - 세륜시설 사용 및 관리실태 (주변도로 동결여부)
◇ 기타 공사장 안전관리 상태 - 현장대리인 및 안전관리자 상주여부 - 포장도로 복구상태 등 교통 소통현황 - 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리 상태 - 안전관리 장비(산소농도 측정기 등) 비치 및 사용여부

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 안전관리계획 및 교육관련 - 안전관리계획 수립 및 이행의 적적성 여부 - 안전관리비 집행내역과 안전장구 수불부 비치 및 작성여부 - 근로자 정기교육 실시(주1회 이상) 및 교육일지 작성여부
◇ 책임감리원 및 감리업무 관련 - 출근부, 근무상황부, 비치 및 정리상태 - 감리일지(종합, 감리원) 작성 상태 - 각종 대장 (검측, 시험, 자재) 비치 및 정리상태 - 업무지시사항 이행실태
◇ 기타 안전업무 관련사항 - 직원 비상연락망정비 및 유관기관 연락체계도 비치여부 - 민원사항처리 적정작성 여부 - 기타 안전관리상태 적정여부 - 안전관리 관련 문서관리의 적정여부

2014.  8 .    .

점검자 : 직           성명              (인)

직           성명              (인)

입회자 : 직           성명              (인)

첨부6

추석 일일상황 보고

(사업소->본부 종합상황실)

2014.  9 .   (  )

1. 상황실 근무인원

합 계	일반근무인원	현장근무인원	비 고

※ 기타 근무인원 : 누수복구반 :   명,   현장근무자 등 :    명

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
안전사고
기 타

3. 수범사례 및 특기사항(불우이웃돕기, 주요 인사 방문 등)

4.주요상황조치(사건․사고․언론보도사항등)

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항

첨부7

추석 연휴 기간중 근무인원 보고

(강북아리수정수센터)

1.비상근무인원

구 분		근 무 인 원								비 고
		계	일반근무인원		③ 현장근무인원
			①당직근무	② 상황실근무	계량기교체		누수복구		기타
					직원	업체	직원	업체
합 계		63							63
9.5 (금)	야	6							6	A조
9.6 (토)	주	5							5	C조
	야	6							6	B조
9.7 (일)	주	6							6	D조
	야	5							5	C조
9. 8(월)	주	6							6	A조
	야	6							6	D조
9. 9(화)	주	6							6	B조
	야	6							6	A조
9. 10(수)	주	5							5	C조
	야	6							6	B조

※ 작성요령

① 당직 인원 및 상황실 근무인원은 각 기관별 별도 운영하는 자체 상황실 근무인원 (주․야간 구분), 당직과 상황실 근무 병행시 당직근무 란에 기재

② 현장근무 인원 중 기타는 계량기 교체와 동결 및 누수복구를 제외한 각종 기동반, 점검반, 비상근무, 현업부서(정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등(주․야간 구분)

2. 상황실 및 당직실 연락처(병행여부 구분기재)

○ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-5856~8

○ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-5809

3. 기능별 대책반 연락처

○대책반 명칭 : 추석 종합대책반

○ 전 화 번 호 :  3146-5856~58  FAX번호 : 3146-5809