의원 요구 자료 제출

시 행	도로시설과-14872	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(도시안전건설수석전문위원),기획담당관,도시안전과장

주무관	도로시설과장	시설안전정책관	도시안전실장		결재
전성완	이용심	한제현	08/22 조성일
협 조
	기전시설팀장			김중영

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 202번, 문종철의원, 도시안전건설위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

문종철 의원(도시안전건설위원회, 새정치민주연합)

□ 요구번호 : 202

3. 아차산대교 야간경관조명 관련

1) 아차산대교에 설치된 야간경관조명 개요도면 및 조감도

2) 현재까지 운영내역, 연도별 운영비

3) 지금까지 유지관리 실적 및 현 상태에서의 각종 조명기구 작동실태

□ 의원님이 요구하신 자료는 아래와 같습니다.

3.1) 아차산대교에 설치된 야간경관조명 개요도면 및 조감도 : 붙임1,2 참조

〇 설치위치 : 광장동측 약 350m구간, 한강측 약 1,300m

〇 조명등 수량 : 총 594등(메탈등 370등, 나트륨등 42등, LED 182등)

- 광장동측 : 메탈등 22등, LED 91등

- 한 강 측 : 메탈등 348등, 나트륨등 42등, LED 91등

3.2) 현재까지 운영내역, 연도별 운영비

연 도	운 영 내 역	운영비(원)	비고
2003 ~ 2008	2003. 12. 아차산대교 경관조명 설치 - 2008. 7. 에너지절약을 위해 교량, 유적지 경관조명 소등(국무총리 특별지시) - 2008. 10. 아차산대교 경관조명 보완공사 준공	-
2009	소등	-
2010	2010. 10 ~ 2011. 1. 31 G20행사관련 한시적 점등	2,869,660	전기요금
2011		2,142,460	전기요금
2012	소등	-
2013	소등	-
2014	2014. 7. 30부터 광장동측 조명(LED 91등) 일부 점등	약 3만/월	전기요금

3.3) 지금까지 유지관리 실적 및 현 상태에서의 각종 조명기구 작동실태

〇 아차산대교는 2003년 설치 및 2008년 10월 보완공사 이후 소등중인 상태로            육안점검만 시행하고 있으며 2010년 G20 행사와 관련하여 약 4개월간 점등한 바 있음         (약 8백만원 보수비 집행)

〇 2014.7.30.부터 우선 점등이 가능한 부분인 광장동측 LED 91등을 점등하고 있으며

〇 광장동측 교각 및 교량 상판측면을 비추는 메탈등 22등은 차단기 등을 일부 보수하여         2014. 8. 21부터 점등 예정임.

따로붙임 : 아차산대교 도면 및 조감도 각 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로시설과)	담당사무관	김 중 영
	☎ 2133-1688	담당자	전 성 완
	작 성 일 : 2014. 8. 20