문서번호	강북농수산물검사소-5331
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	한약재검사팀장	강북농수산물검사소장	서울특별시보건환경연구원장
김애경	代김애경	유인실	08/22 정권
협 조
	연구지원부장		代손광언
	시설관리팀장		代김신숙
	주무관		주우민

<실험실 적정 온도 유지를 위한>

냉․난방기 설치 계획

2014. 8

보건환경연구원

(강북농수산물검사소)

<실험실 적정온도 유지를 위한>

냉·난방기 설치 계획

추진배경

○ 실험실내 고발열 시험장비로 실내온도 과다 상승

○ 적정온도 유지 어려움으로 실험결과값 오류 및 고가 실험

장비 손상 우려

○ 하절기 실험실 온도 급상승으로 실험환경 열악

※ 실험실 실내온도 상승 원인

- 실험실내 발열장비 가동 : 장비에서 지속적으로 고열 방출

냉․난방기 설치 개요

○ 개선사항 : 개별 냉․난방기 설치로 적정 실내온도 유지

○ 설치대상 : 고발열 시험장비 보유로 실내온도가 급상승하여                   정밀장비의 오류 및 손상이 우려되는 실험실

부 서 명	한약재검사팀
실험실명	기기분석실
고발열장비	LC-MSD
냉난방기 설치 수량	1대

<고발열장비>

LC-MSD(한약재검사팀)

○ 시공방법

▶ 실내․외기 연결배관은 건물외벽의 환기구를 활용하여 설치

□ 소요예산

○ 냉․난방기 구매 : 효율적인 연구 및 행정지원, 자산 및 물품취득비

○  냉․난방기 설치 : 청사시설유지관리, 공공운영비. 끝

강북검사소 한약재검사팀 실험실 고발열 실험장비로 실내온도가

급상승하여 실험결과값 오류 및 고가 실험장비 손상이 우려됨에 따라 적정온도 유지를 위한 냉·난방기를 설치하여 실험환경을 개선하고자 함.

추진계획

○ 구매방법 : 조달구매

○ 설치시기 : 2014. 9월

○ 냉․난방기 설치 : 조달구매

전기공사 : 저가 견적을 제시한 전문업체 의뢰

○ 시공방법

▶ 실내․외기 연결배관은 건물외벽의 환기구를 활용하여 설치

소요예산

○ 냉․난방기 설치(35평형) : 3,318,800원

▶ 냉·난방기 구매 : 2,691,000원(2,691,000원 × 1대)

냉난방공조공사 PVC드레이관 및 냉매관설치 : 228,000원

▶ 냉·난방기 전기공사 : 407,000원

○ 예산과목

▶ 냉․난방기 구매 : 강북유통농수산물·한약재안전성검사, 자산 및

물품취득비

▶ 냉․난방기 설치 : 청사시설유지관리, 공공운영비. 끝.