소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
조종문	이상호	08/25 최득락

1. 일반현황

대상명	구세군 중앙회관	위 치	덕수궁길 130		전 화	6364-4050
관계인	김 석 해	소방안전 관리자	김종철	상 주 인 원		수 용 인 원
주용도	종교시설	취 약 장 소		취약장소 없음
건 물 구 조	양 식 연와 조 스라브가 2/0 층 1동 건축면적 : ㎡ 연 면 적 : 870㎡
특 이 사 항	-문화재로 등재되어 있어 소방활동시 주의요함

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 소방시설 및 소화활동설비 등 활용 여부	․소화기 비치됨
연소확대요인	연소확대요인 여부	․인접건물로 연소확대 우려됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 위험물, 가스 등 연소물질 사용여부	․위험물 사용없음
화기취급상황	화기취급상황 여부	․화기취급 사항없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	소방활동구역 등 진압여건	․건물 주계단이용 진입 ․소방차 부서 진입여건 가능 ․특수차량 부서 가능함
긴급 통행	소방차량 긴급통행 여건	․건물 전면 긴급통행 가능
피난명령 및 인명구조여건	화재 시 피난명령 등 인명구조 여건	․건물 주계단 이용 인명구조 가능하며 인명대피유도 가능함
비상용승강기 및 피난계획	비상용승강기 운용 및 피난계획 여부	․해당없음
소화용수시설	소화용수시설 운용 여부	․소화전 3427호 활용가능함
기타 조치사항	소방안전교육 등 기타 조치사항	․화재예방 순찰철저 당부 및 유사시 대피요령 등 지도

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  08월  14일

조사자 소속 : 회현119안전센터   계급  소방교   성명  조종문 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2