문서번호	시설관리과-22246
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이용주		이상연	08/25 이자화
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			代이동열
	주무관			김종훈

백련(배)가압장 근무일지(8.23)

2014. 8.

시설관리과

백련(배)가압장 운전일보

2014년 8월 23일 토요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

일  근

백 원 순

일 근

18:00~24:00

이 용 주

A(야 간)

09:00~1800

김 재 철

B(주 간)

휴  무

오 권 학

C(휴 무)

00:00~09:00

허    현

D(전일야간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 허  현(D조) 00:00~09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 00:50

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:10, 07:10                              -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)	00:15	02:20
연희	5 (150)	05:40	07:15
가좌	7 (400)

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:50

♢ 주간근무 : 김재철(B조)09:00 ~ 18:00

-야간근무자와 인수인계 : 08:20

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:00, 14:00

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)
연희	5 (150)	10:15	12:20	15:30	17:20
가좌	7 (400)	14:10	-

-백련배수지 잔류염소(16:00) 자동 : 0.49

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 10:00, 17:00

♢ 야간근무 : 이용주(A조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:30, 23:30

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)	23:05	-
연희	5 (150)	21:00	23:25
가좌	7 (400)	-	19:30

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 19:30, 22:00

-금일 전력사용량 : 5436.00KWH

기    타

- 없 음