수질검사결과보고서

(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	홍창인	이우재	08/25 장성만

	명에 의하여 배수지 및 관말정체수에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고합니다.
2014. 8. 22.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 8. 22. (월)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
무인배수지	송파구 학암로 23	1	1				8.22검사
관말수계	송파구 강동대로 13	1	1				8.22검사
잔류염소 모니터링	송파구 양재대로 72길외 3개소	4	4				8.22검사

■ 보고자 의견

○ 무인배수지 및 관말정체수에 대한 탁도 등 5항목과 잔류염소 모니터링 4개지점에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였음.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.