다중이용업소 소방특별조사 세부조사표

[******]

검사일시 : 2014.08.22.

1. 조사대상

업 소 명	*******			전화번호	*************
소 재 지	*************	영업주	*****	업 종	단란주점
건물구조	2/1층, 총면적 : 314㎡	영업장 정보	사용층 : 지상 2층 사용면적 : 111㎡		소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○ 안전시설등의 관리유지 사항 전반에 대한 교육 실시함 ○ 화재초기시 소화기사용법 등 유사시 행동요령 교육 실시함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 비상구 및 출입구에 설치된 피난구유도등 점등 불량 ○ 경보설비 수신반 예비전원 불량	○ 조치명령서 발부
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난통로 장애물 적치행위 없도록 함과 피난안내도 등 적정 관리사항 교육실시함
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○ 정기적인 소방안전교육 이수 하고 있으며 자체 안전교육 종사원에게 실시하고 있음

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시함	특이사항 없음
가스 분야	정기점검 실시함	특이사항 없음
기타 분야	특이사항 없음	특이사항 없음

.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최진영		노봉섭		08/25 이재호
협조	정영갑