투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	환경과장
(경유)
제목	뚝섬한강공원 정화조 시설 개선요청

우리안내센터 관내 청담대교하부에 설치되어있는 정화조 이송펌프가 이물질로 인하여, 잦은 고장으로 주변집수정 오수가 넘쳐흘러 한강공원 이용시민이 오수로 인하여 피해가 발생하는 등 민원이 제기되었으며, 이용하는 시민들이 오수 및 냄새로 불편사항을 초래하고 있어 근본적인 시설 개선을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 고장일자

연번	일자	고장내용	개선요청사항
1	2014.8.16.(토)	이물질 흡입으로 이송펌프 고장	이송펌프 주변 스크린 설치 등 근본적인 개선이 요구됨
2	2014.8.23.(토)	펌프 막힘 과부하 전원차단기 off

끝.

	뚝섬안내센터장
주무관	김보선		주무관	김태성		뚝섬안내센터장	08/25 박근대
협조자
시행	뚝섬안내센터-2406	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로257 한강사업본부	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)3780-0521	/전송	02)3780-0520	/	la4057@seoul.go.kr	/	대시민공개