문서번호	정수시설과-1918
보존기간	년
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		정수시설과장
강석윤		08/25 박심근
협 조
	주무관			이정원

최종(2014년 9월) 하자검사 계획

2014. 8.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

최종(2014년 9월) 하자검사 계획

공사(물품) 준공검사 후 하자담보 책임기간 만료예정 사업(공사)에 대하여 최종 하자검사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 근거법령

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

❍ 지방자치단체 공사계약일반조건 제10절 공사목적물의 하자 3. 하자검사 규정

❍ 예비준공검사 및 최종하자검사 실시 개선내용 알림

(기술심사담당관-2162호 2014. 2. 7)

- 10억원이상 공사는 외부전문가 활용, 그 외 내부직원 보강 또는 부서간 교차점검 실시

□ 하자검사 대상

❍ 대    상 : 총 1건

- 기계팀(1건) : 분말활성탄 정량투입기 로드셀외 2종 수리

❍ 검사기간 : 2014. 8. 25. ~ 9. 10

❍ 검 사 자 :

구 분		검 사 자		비 고
분말활성탄 정량 투입설비	기계	지방공업6급	이정원	정수시설과
		지방공업7급	강석윤	정수시설과
		지방공업7급	정미선	정수과

□ 점점내용

❍ 분말활성탄 정량투입기 인디게이터 및 로드셀 정상작동여부 확인

□ 점검방법

❍ 최종하자검사 내부직원보강 및 부서간 교차 합동 점검

❍ 시설물 안전점검 병행 점검

□ 행정사항

❍ 하자검사조서 작성 비치

❍ 점검결과 하자발생 시 시공사에 하자보수 요청 및 불이행 시 하자기간 연장 및 하자보증금 사용 직접보수 조치

별첨 : 1. 하자검사 명령부 1부.

2. 하자검사조서 양식 1부.  끝.