	도봉소방서
수신	최민숙님 귀하(132-792 서울특별시 도봉구 마들로 551)
(경유)
제목	전화 민원 접수대상 확인결과 회신

1. 평소 소방행정에 관심을 가져 주신 님께 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 전화민원을 제기하신 내용에 대하여 현장확인 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 민원대상 : 서울시 도봉구 마들로 551 쌍용아파트 상가

나. 민원내용 : 창동 쌍용아파트 상가 내 복도, 계단 및 지하주차장 통로상에 물건 적치로 피난장애여부 현장확인 요청

다.회신방법 : 민원인 요청으로 개인 휴대전화로(*************)회신

3. 회신내용

상기대상 지상1층 중앙통로상 장애물 등을 확인한바, 소방시설설치 유지관리 및 안전관리에 관한 법률 제10조제1항 “피난시설 및 방화시설의 유지관리”사항을 위반하여 의법조치하였음을 알려드리오니 양지하여 주시기 바랍니다.  끝.

	도봉소방서장
담당자	정덕재		검사지도팀장	고정호		예방과장	08/25 조태제
협조자
시행	예방과-9052	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화		/전송	3491-6119	/		/	대시민공개