“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	구의아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	제어실 제어 프로그램 수정 요청

1. 우리 센터에서 운영중인 제어실 운영 프로그램에 대해, 아래와 같이 수정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

< 수정 요청사항 >

1) 자양취수장 일일 취수펌프 가동현황 : 제어일 일보에 추가 (강북취수장 취수펌프 가동현황은 완료)

2) 오존설비 일일 점검․운영표 : 제어실 일보에 신규 추가

3) 응집제 주입 연산식(DAS) 프로그램 변경 : 제1,2 정수장별 PACl 및 PAHCS 구분하여 투입(별도 설명)

- 제어실 일보에 응집제 투입률 추가 : 제1,2정수장별 PACl 및 PAHCS 투입률 추가

4) 제어 프로그램 트렌드 챠트 표출 범위 수정 : 일부 항목별 최소~최대 표출 범위 수정

(별도 협의)

붙임 (관련 문서) :

1) 프로그램 스케줄링을 통한 취수펌프 운영 개선 계획 (정수과-5621, 2019.12.20.)

2) 시설 안전 및 기록유지를 위한 오존설비 일일 점검 기록 보고 계획 (정수과-2248, 2020.5.14.)

3) 응집제 주입 연산식(DAS) 개선 결과 보고	(정수과-3228, 2020.7.13.)끝.

	정수과장
주무관	권학선		정수과장	08/27 이해원
협조자	주무관	박형수		주무관	김태성		주무관	윤양호
시행	정수과-3981	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의아리수정수센터)	/
전화	02-3146-5450	/전송	02-3146-5409	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개