출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박상권	오원선	08/25 안재엽

	우리사업소 관내 주요 시설물에 대한 순찰을 시행하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 8. 25
************************************************************************

보 고 내 용
일 시	2014. 8.25 12:00 – 16:00
건 명	추석대비 시설물 점검 보고
내용	□ 출장목적 : 추석대비 시설물 점검 □ 점검내용 - 관내 배수지 점검(아차산, 대현산, 용마산) ************************* □ 출 장 지 : 관내 배수지 및 가압장 ○ 점검사진 : 별첨 □ 점검결과 ○ 아차산배수지 관리동 전기컨트롤박스 녹발생 ○ 기타 지적사항 없음
비 고