투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 2014년 5차 예방정비 승인

1. 중랑사업소 – 110012(‘14.08.22)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 2014년 5차 예방정비 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하여 시행 후 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 예방정비 일 : 2014.08.26.(화) 06:00 ~ 08.29(금) 18:00

※  시행방법 : 센터 건조슬러지 이송콘베어 교체공사와 연계하여 시행

2) 사업개요

- 건조시설 베어링, 감속기, 콘베이어 분해점검 등 10개 사업 예방정비 시행

- 건조기(B호) 하부 케이싱 부식으로 보강작업 시행.

- 소요비용 :************

나. 검토결과

1) 검토결과 : 본 예방정비는 슬러지 이송콘베이어 교체공사로 건조기 가동이 중단됨에 따라 그동안 시행하지 못했던 건조기 감속기 및 메인베어링에 대한 제작사 점검과 노후 시설을 개량하는 사업으로서  승인하여 건조시설 운영에 만전를 기하고자 함.

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	08/25 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-4528	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개