문서번호	행정지원과-21788
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
차태훈	조성관	08/25 이희세

수질검사 업무추진 관련 교육

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.  .

서부수도사업소

(행정지원과)

교육일시	2014. 8. 25(월) 17:00 ~ 17:30
교 관	수질팀장
교육대상	수질팀 직원 9명
제 목	수질검사 업무추진 교육
교육내용	1. 수질업무 평가 관련 □ 수질업무 평가 ○ 아리수 소믈리에 : 40점 (목표달성 및 교육, 맛냄새 분포도, 부적합 발굴) ○ 아리수 품질확인제 : 50점 (목표달성, 계획 및 교육, 부적합 발굴) ○ 수질감시시스템 가동률 : 10점 (수질사고시 1회당 0.2점 감점) - 소믈리에, 품질확인제 부적합 발굴 개선이 상대평가로 순위가 결정 됨 - 적극적으로 부적합 사항 발굴, 개선에 분발이 요구 됨 2. 배수지 및 수질감시시스템 업무 추진 □ 강북수계는 자체 잔류염소를 조정할 수 있으나, 영등포·뚝도 수계는 정수센터에서 염소투입을 증가, 감소해야되므로 사전에 협의하여 조정할 수 있도록 유기적인 협조체계 유지 3. 수질업무 내용 □ 3분기 수질검사 업무추진시 사전 계획을 수립하여 추진 ○ 공원, 학교 수질검사 등 시의회 보고자료는 일정에 늦지 않게 추진 □ 학교음수대는 9.1 ~ 9.5(5일간) 실시예정으로 사전준비 철저 □ 소믈리에 업무는 9월부터 매 10일당 1일 추진하고 옥내배관 업무와 협조 하여 부적합 발굴 추진 □ 관말지역 잔류염소 0.1이하 측정될 경우 미생물 검사실시, 정수센터 협조 하여 적정 잔류염소 유지토록 조치 □ 시민평가단이 신청하는 아리수토탈서비스 수질민원은 신속, 친절, 충분한 설명, 성실답변과 종료전 수돗물 관련 다른 불편사항은 없는지 확인 □ 9월부터 추진하는 면대면 주민설명회는 홍보담당과 상의하여 아파트에서 월 1회 추진 □ 추석명절 대비 감찰활동을 하고 있으니 출장시 출장시간 엄수, 사적 용무 금지