		동부수도사업소
CU********5*******A07***************E0500-1&
수신자		***(131-220 서울 중랑구 상봉동*******************)
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	서울특별시 중랑구 신내로****************** ( 상봉동*** ) ( 131 - 771 중랑구 상봉동 ****************** )
민원내용	수질검사 요청

검사자	직급 :		공업7급	성명 :		유정미	채수일자		2014년 08월 25일
검사일자	2014년 08월 25일						처리일자		2014년 08월 25일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	6.73			0.14			0.19			0.17
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.05
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과
수도배관 노후로 인한 녹물출수	고객님댁의 수질검사 결과 직원방문시 수돗물을 충분히 사용하신 상태에서는 현장5항목에서 수질이 적합한 것으로 보입니다. 다만 초기수에서 수질검사결과 철성분이 검출되고 있는 것으로 보아 수도배관이 약간 노후가 된 것으로 보이므로 되도록 음식용 및 조리용은 냉수쪽을 충분히 사용한후 음용하시기 바랍니다. 기타 아리수 관련 정보는 홈페이지 http://arisu.seoul.go.kr을 참고하시고 수질관련 문의는 3146-2653~4으로 연락주시기 바랍니다.

끝.

								동부수도사업소장
주무관							유정미				수질팀장					代천대기					행정지원과장					전결 08/25 이만기
협조자
시행			행정지원과-18674										(						)		접수												(						)
우	133-071					서울 성동구 행당1동 142-1																/
전화		3146-2653							/전송			3146-2678					/	youjmi@seoul.go.kr													/	부분공개(6)