문서번호	정수시설과-8288
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
송재홍		이천영	10/01 이달영
협 조

‘아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!’

모래여과지 관랑실 설비 도색 완료 보고

2021. 9.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

모래여과지 관랑실 설비 도색 완료 보고

우리 정수센터 모래여과지 관랑실에 설치된 역세척 공기밸브 및 유출배관 도색 완료를 보고합니다.

※ 정수시설과-3283(2021.4.1.) 정수시설물(밸브 류) 환경정비 계획 관련

Ⅰ		대상

위치 : 모래여과지 지하 관랑

대수 :48개소

설비명	역세공기밸브 플랜지 및 전동기 기어박스	여과지 유출배관
개 소	24(3계열 8지)	24(3계열 8지)
재 질	탄소강	스테인리스강
규격	350A	450A

Ⅱ		내용

도색작업

일   시 : 2021.9.24. ~ 9.30.

정수시설과 자체 인력으로 도색 작업 시행

작업 사진

역세공기밸브 플랜지 및 전동기 기어박스
도색 전	도색 후
여과지 유출 배관
도색 전	도색 후

끝.