문서번호	운영과-11216
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박영음		10/01 최영효
협조

제3처리장 탈황시설 가스유량계 설치 계획 보고

2021. 9.

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 탈황시설 가스유량계 설치 계획 보고

우리센터 내 제3처리장 5만습식 탈황시설에 가스유량계를 구매·설치하여 정밀하게 적산유량을 측정·관리 하고자 함

Ⅰ		보고내용

□ 설치위치: 제3처리장 5만습식 탈황시설

□ 설치사항: 300A용 열질량식 유량계 1대

□ 설치내용: 제3처리장 5만습식 탈황시설에 가스유량계 설치

Ⅱ		점검내역

□ 점검일자: 2021. 9.

□ 점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 박영음

□ 점검시설: 제3처리장 탈황시설

□ 점검결과:

□ 제3소화조에서 발생하는 가스유량을 정확히 파악하기 어려움

□ 가스유량계를 신속히 설치하여 제3소화조 가스유량의 적산량 및 가스홀더로 보내는 가스유량을 파악하고자함

Ⅲ		조치 계획

□ 전문업체에 의뢰하여 최저가격을 제출한 업체 선정 시행

□ 정비내역: 가스유량계 설치 작업 등

Ⅳ		수리방법 및 소요예산

□ 수리방법: 소액 전자세금계산서 및 계좌 입금처리

□ 소요예산: 금3,410,000원(부가세 포함)

□ 예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(슬러지분야 소규모수선)

붙임  견적서 2부.  끝.