	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년도 하반기 소방감리 건축공사장 점검 계획

1. 관련근거

가. 2020년도 소방재난 업무가이드 『예방행정편 2.건축공사장 안전관리』

나. 본부 예방과-11909(2021. 6. 2.)호 『2021년 소방시설공사 감리대상 점검 계획(변경) 알림』

다. 본부 예방과-13189(2021. 8. 10.)호 『2021년 하반기 소방안전대책 분야 성과평가 기준 알림』

라. 본부 예방과-19974(2021. 9. 24.)호 『2021년 하반기 건축공사장 소방안전대책 추진 알림』

2. 소방시설공사 부실한 설계・시공・감리를 미연에 방지하고, 건축공사장 안전관리

책임 강화를 위한 우리 서 2021년 하반기 소방감리 건축공사장 점검계획을 다음과

같이 수립·시행 하고자 합니다.

가. 기  간: ****************************

※ 검사일은 기간 중 출장명령부로 갈음처리

나. 대  상: **********************************

*************************

***********************

*************************************

다. 점검반: ******************* ※ 필요시 위험물안전담당과 합동점검 실시

라. 중점 점검사항

1) 상주감리대상 책임기술자 및 감리원(보조감리원) 현장배치 확인

2) 공사현장 안전관리자 간이소화용구(휴대용소화기 등) 휴대토록 지도 및 안내

3) 임시소방시설 설치에 대한 적정성 확인, 간이소화장치 등 사용가능 여부 확인

4) 성능위주설계 대상일 경우 실시설계 도면과 허가 시 도면의 일치여부 확인

5) 소방시설 시공·감리 위법행위 및 화재안전기준 준수 여부 확인

6) 용접작업 시 안전수칙 준수 여부 확인 및 안전교육 실시(용접작업 사전 신고제 확인)

7) 불법 위험물 사용여부 및 관련법(조례 포함) 기준 준수 여부 확인 등

3. 추진 및 조치사항

1) 시공 중인 소방시설의 화재안전기준 등 위반여부 확인하여 보완 조치 통보

2) 보완 조치 통보내용 ⇒ 소방시설 완공검사 신청서 접수 시 보완여부 확인

3) 기술자 배치 및 미승인 소방용품 등 위법사항에 대해서는 관계법령에 의거 의법 조치

4) 타 기관 법령 위반사항은 관계기관 통보

4. 행정사항

1) 상주감리대상은 불시점검을 원칙으로 하고, 일반감리대상 방문 시 방문일정을

사전 안내하여, 민원발생을 최소화 할 것.

2) 소방감리대상 현장 방문 시 현장방문 간담회 병행 실시 할 것.

붙임  1. 2021년 상반기 소방시설공사 감리대상 점검 계획(수정) 1부.

2. 2021년 소방공사장 상주감리 점검 대상 1부.

3. 2021년 소방공사장 일반감리 점검 대상 1부.

4. 소방시설 감리현장 점검 체크리스트(서식) 1부.  끝.

담당자	이병관		예방팀장	김학현		예방과장	전결 10/01 代김학현
협조자
시행	예방과-16003	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 3층 예방과 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7672	/전송	02-6981-7677	/	masicom@seoul.go.kr	/	부분공개(5)